|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | рішенням комітету з конкурсних торгів Управління справами Апарату Верховної Ради України |
|  | протокол № 63 від 23.09.2015 року |
|  | Голова комітету з конкурсних торгів |
|  | М. ГАМАН |
|  | М.П. |

Д ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до них

(лот №1 - системи збереження даних, лот №2 - системи віддаленого доступу та центру комутації мереж)

2015 рік

| І. Загальні положення |
| --- |
| 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються дійсними в значеннях, визначених Законом. |
| 2. Інформація про замовника торгів: |  |
| повне найменування | Управління справами Апарату Верховної Ради України. |
| місцезнаходження | вул. Грушевського, 5, м. Київ, поштовий індекс: 01008. |
| посадові особи, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками | Фомічов Олександр Валеріанович, завідувач сектору Управління комп’ютеризованих систем, вул. Садова 3а, кімн. 718а, м. Київ, поштовий індекс: 01008, (044) 255-34-04; з організаційних питань - Гетман Владислав Володимирович, заступник завідувача відділу юридичного забезпечення Управління справами, вул. Банкова, 6-8а, кімн. 505, м. Київ, поштовий індекс: 01008, тел. (044) 255-46-63, електронна адреса: hetman@rada.gov.ua; |
| 3. Інформація про предмет закупівлі |  |
| найменування предмета закупівлі | машини обчислювальні, частини та приладдя до них (лот №1 - системи збереження даних, лот №2 - системи віддаленого доступу та центру комутації мереж) код ДКПП - 26.20.1 |
| вид предмета закупівлі | товар |
| місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | м. Київ, лот № 1 - 504 од.; лот № 2 - 94 од. |
| строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | листопад - грудень 2015р. |
| 4. Процедура закупівлі | Відкриті торги. |
| 5. Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. |
| 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів | Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів | Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. |
| ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів |
| 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів | У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів. Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо частин предмета закупівлі. Пропозиція конкурсних торгів може подаватися в електронному вигляді в разі використання електронних засобів. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, та/або наказом про призначення, та/або довіреністю, та/або дорученням та/або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання зазначених документів. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: «Не відкривати до 11 год. 20 хв., 26.10.2015р.» Перші сторінки пропозиції конкурсних торгів повинні містити реєстр наданих Учасником документів та ціну пропозиції Учасника. Ціна пропозиції має містити розрахунок вартості предмету закупівлі (специфікація/кошторис) з урахуванням всіх необхідних податків та зборів. |
| 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника | Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з: документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів; інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі); документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. |
| 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Не вимагається |
| 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Відсутні |
| 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. |
| 6. Кваліфікаційні критерії до учасників | 1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази. На підтвердження цього в складі своєї пропозиції Учасник повинен надати довідку у довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази для виконання договору за результатами торгів. 2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Учасник повинен надати довідку у довільній формі про наявність у нього спеціалістів, які мають необхідні знання та досвід для виконання договору за результатами торгів. 3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. Учасник повинен надати довідку в довільній формі про наявність виконаних аналогічних договорів (крім відомостей, що становлять комерційну таємницю) із зазначенням предметів договорів, замовників та їх уповноважених осіб (прізвище та контактний телефон). 4. Наявність фінансової спроможності. Учасник повинен надати баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідку з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами (видану не раніше 10-ти (десяти) днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів). Учасник повинен надати документи, що підтверджують наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, а саме: - довідку в довільній формі щодо наявності/відсутності підстав, встановлених статтею 17 Закону; - оригінал або нотаріально засвідчену копію довідки з Державної фіскальної служби України про відсутність заборгованості з обов'язкових платежів до бюджету, дійсну на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів; - інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів (учасник має право надавати документи, в паперовому вигляді або сформовані в електронній формі відповідно до законодавства); - інформація в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; - інформація щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до законодавства України із наданням копії антикорупційної програми юридичної особи та копії наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, або інформація про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими відповідно до законодавства України; - оригінал або нотаріально засвідчену копію довідки (витягу) з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення Міністерства юстиції України про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, видану не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів; - оригінал або нотаріально засвідчену копію довідки Міністерства внутрішніх справ України про те, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку, видану не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів; - копії документів, що підтверджують повноваження особи на правомочність підпису документів Учасника та укладення договору про закупівлю; - копії установчих документів, що підтверджують ведення Учасником господарської діяльності відповідно до положень його статуту. |
| 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником в додатку до цієї документації конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів Учасника має відповідати вимогам, викладеним в додатку до цієї документації. В разі посилання в даній документації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід за таким посиланням вважати присутнім вираз «або еквівалент». |
| 8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників) | Відсутня |
| 9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів | лот №1 - системи збереження даних, лот №2 - системи віддаленого доступу та центру комутації мереж |
| 10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. |
| IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: - спосіб подання пропозицій конкурсних торгів: - місце подання пропозицій конкурсних торгів: - кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час): | Особисто, поштою або електронною поштою (у разі подання у формі електронного документа) вул. Банкова, 6-8, під’їзд №4, м. Київ, поштовий індекс 01008; 26.10.2015р., 09 год. 30 хв. за київським часом. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. |
| 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: - місце розкриття пропозицій конкурсних торгів: - дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: | вул. Банкова, 6-8а, кабінет 501, м. Київ, поштовий індекс 01008; 26.10.2015р., 11 год. 20 хв. за київським часом. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, та/або наказом про призначення, та/або довіреністю, та/або дорученням. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. |
| V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |
| 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію | Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Оцінка пропозицій здійснюється на основі наступного критерію – ціна. Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів. Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою: Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де Бобчисл = обчислювана кількість балів; Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна"; Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого обчислюється; 100 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна". |
| 2. Виправлення арифметичних помилок | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Умови та порядок виправлення арифметичних помилок: - у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами (прописом), сума вказана літерами є визначальною; - у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни на одиницю та кількості одиниць, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином корегується; - якщо в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача або технічна помилка при друкуванні, у такому випадку підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю відповідним чином коригується. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. |
| 3. Інша інформація | Відповідно до вимог цієї документації конкурсних торів. |
| 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів | Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону; не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. |
| 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє торги у разі: відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; виявлення факту змови учасників; порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом; подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій; відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом; якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо: ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили; скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. |
| VI. Укладання договору про закупівлю |
| 1. Терміни укладання договору | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. |
| 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю | Договір має в повній мірі відповідати проекту договору (додаток № 2). Договір укладається відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України враховуючи особливості, визначені Законом. Договір повинен містити додаток в якому відображатиметься детальний розрахунок вартості предмету закупівлі (специфікація/кошторис). Відповідно до частини 3 статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. |
| 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |
| 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається |

Додаток №1  до документації конкурсних торгів на закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до них.

лот №1- системи збереження даних

- Системи збереження даних  DELL PowerVault MD1200 Base  - 4 од.

| № | Характеристика | Вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальні вимоги | Підтримка відмовостійкого підключення дискових полиць до контролерів системи зберігання даних (СЗД). Дискові полиці повинні підтримувати гарячу заміну жорстких дисків. Кожна дискова полиця повинна мати резервні блоки живлення, вентилятори охолодження та модулі вводу/виводу для забезпечення відмовостійкості. |
| 2 | Інтерфейс підключення | Дискові полиці повинні мати інтерфейс підключення до контролерів системи зберігання SAS 6 Гбіт/с, в комплект повинна входити необхідна кількість кабелів для підключення. |
| 3 | Встановлені диски | Не менш ніж12 жорстких дисків NL-SAS 6 Гбіт/с ємністю 4ТБ, 7,2К rpm, 3,5”. |
| 4 | Форм-фактор, габарити | Дискові полиці повинні мати можливість встановлення у стандартну серверну шафу19”, висота полиці не більше 2U. |
| 5 | Інтегрованість | Запропоновані рішення повинні бути масштабуванням (розширенням) існуючої системи збереження даних Dell PV MD3620f 8Gb Fibre Channel |
| 6 | Гарантія | Не менше 5 (п’яти) років від Виробника обладнання з відновленням працездатності на умовах ProSupport Next Business Day On-Site Service (наступного робочого дня після звернення до авторизованого сервіс –центру на місці експлуатації). |

- Система збереження даних  Dell Compellent SC8000 - 1 од.

| № | Характеристика | Вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальні вимоги | Система зберігання даних (СЗД) повинна являти собою комплексне рішення, що складається з контролерів системи зберігання даних з інтерфейсами вводу-виводу, сховища, що підключається у вигляді дискових полиць з попередньо встановленими жорсткими дисками, програмного забезпечення для керування (СЗД) з необхідними ліцензіями, з комутаційних і силових кабелів і комплекту кріплення в серверну шафу, а також супроводжуватися зобов'язаннями виробника з технічної підтримки. СЗД повинна забезпечувати постійну доступність даних і мати повністю дубльовані компоненти і не мати єдиної точки відмови. |
| 2 | Контролери системи зберігання, загальні вимоги | Кожен контролер повинен являти собою закінчений конструктив, достатній для забезпечення роботи СЗД, повинен мати CPU, кеш пам'ять, порти вводу-виводу, порти для підключення дискових полиць, порти для дзеркалювання кеш-пам'яті з іншим контролером, слоти розширення, джерела живлення і вентилятори охолодження. Кеш пам'ять на запис повинна підтримувати функцію дзеркалювання її між контролерами. |
| 3 | Кількість контролерів | 2 шт. |
| 4 | Режим роботи контролерів | Active-Active з можливістю резервування та гарячої заміни. |
| 5 | Технічні характеристики одного контролера | - два шестиядерних процесора з частотою не менш ніж 2.5 ГГц - не менш ніж 64 ГБ оперативной пам’яті стандарту DDR3 - контролер повинен мати вбудоване джерело живлення достатньої ємності для підтримки роботи кеш-пам’яті контролера при відмові електроживлення та подальшому запису даних з кеш-пам’яті в енергонезалежну пам’ять. - 12 портів SAS 6 Гбіт/с для підключення дискових полиць - 8 портів Fibre Channel 8 Гбіт/с для підключення серверів - загалом не менше шести слотів розширення з можливістю встановлення в них наступних інтерфейсних плат для підключення серверів: - Fibre Channel 8 Гбіт/с, - Fibre Channel 16 Гбіт /с, - iSCSI 1 Гбіт /с, - iSCSI 10 Гбіт /с, - FCoE 10 Гбіт /с - встановлення в стандартну 19” серверну шафу, висота контролера не більше 2U - не менше двох джерел живлення, що працюють за схемою N + 1, можливість гарячої заміни. |
| 6 | Можливість модернізації контролерів зі збереженням даних | На наступні покоління, у міру їх випуску виробником. |
| 7 | Захист даних | СЗД повинна підтримувати RAID рівнів 0, 5, 6, 10, 10DM (подвійне дзеркало). |
| 8 | Оновлення мікрокодів | СЗД повинна підтримувати оновлення версії мікрокоду контролерів в «гарячому» режимі, без переривання доступу до даних. |
| 9 | Дискові полиці розширення, загальні вимоги | Має підтримуватися відмовостійке підключення дискових полиць до контролерів СЗД. Дискові полиці повинні підтримувати гарячу заміну жорстких дисків. Кожна дискова полиця повинна мати дубльовані джерела живлення, вентилятори, модулі вводу-виводу. |
| 10 | Інтерфейс підключення | Дискові полиці повинні мати інтерфейс підключення до контролерів системи зберігання SAS 6 Гбіт/с. |
| 11 | Встановленні диски | 6 жорстких дисків write intensive SSD SAS 6 Гбіт/с ємністю 400 ГБ, 2,5”; 6 жорстких дисків read intensive SSD SAS 6 Гбіт /с ємністю 1,92 ТБ, 2,5”; 168 жорстких дисків SAS 6 Гбіт /с ємністю 1,2 ТБ 10К, 2,5”. |
| 12 | Типи дисків, що підтримуються СЗД | - SAS, 6 Гбит/с, 12 Гбит/с; 10K rpm, 15K rpm; 2,5”, 3,5”; SED FIPS, - NL-SAS, 6 Гбит/с; 7200 rpm; 2,5”, 3,5”; SED FIPS, - SSD, 6 Гбит/с, 12 Гбит/с; read intensive, write intensive; 2,5”; SED FIPS. |
| 13 | Форм-фактор, габарити | Дискові полиці повинні мати можливість встановлення в стандартну 19” серверну шафу, висота полиці не більше 2U. |
| 14 | Розширення СЗД. | Повинна підтримуватися можливість розширення дискового простору СЗД без зупинки вводу-виводу шляхом додавання нових дисків і дискових полиць. |
| 15 | Максимальна ємність СЗД | до 1.6 ПБ |
| 16 | Максимальна кількість жорстких дисків | до 960 шт. |
| 17 | Розширення дискового простору | Підтримка розширення логічних томів при додаванні дисків без переривання операцій вводу-виводу. |
| 18 | Відмовостійкість СХД | СЗД повинна забезпечувати високу надійність і збереження даних, шляхом резервування всіх критичних підсистем - джерел живлення, вентиляторів охолодження, підключення дискових полиць і інтерфейсів підключення до мережі зберігання і серверів. СЗД не повинна мати єдиної точки відмови, всі компоненти повинні бути зарезервовані. |
| 19 | Управління даними | Підтримка технології віртуалізації дискового простору СЗД, всі доступні диски повинні об'єднаються в єдиний пул, не повинно бути обмежень по кількості дисків в пулі (групі). Можливість використання різних рівнів захисту RAID на одних і тих же дисках одночасно. |
| 20 | Виділення дискового простору для серверів | Дисковий простір має надаватися серверам у вигляді логічних томів, доступних серверам відразу в обсязі, визначеному адміністратором. При цьому, виділення дискового простору на СЗД має відбуватися автоматично і тільки в міру реально записаного обсягу даних серверами. Має підтримуватися до 2000 логічних томів на одну СЗД, обсяг одного логічного тому має становити до 100 ТБ. |
| 21 | Створення миттєвих копій логічних томів | СЗД повинна підтримувати функціонал створення миттєвих копій логічних томів. Миттєві копії повинні створюватися за технологією redirect on write (ROW), має підтримуватися до 16000 миттєвих копій на одну СЗД. |
| 22 | Реплікація даних між СЗД | Підтримка технологій синхронної та асинхронної апаратної реплікації між окремими СЗД. Підтримка різних схем та режимів реплікації, зокрема: - Один до одного (1 - 1) - Один до багатьох (1 - N) - Каскадний режим (1 - 1 - 1) При синхронній реплікації в разі розриву каналу зв'язку повинні бути доступні наступні режими роботи: - Зупинка роботи із збереженням консистентної копії даних на обох СЗД, - Продовження роботи однієї з СЗД із збереженням всіх змін локально і синхронізація репліки після відновлення каналу зв'язку |
| 23 | Переміщення даних між рівнями RAID | Повинні підтримуватись технології інтелектуальної автоматичної зміни рівня захисту RAID для блоків даних, що є складовими логічного тому в залежності від інтенсивності доступу (частоти звернень) серверів до цих блоків. До найбільш інтенсивно використовуваним блокам повинні застосовуватися більш швидкі схеми RAID (такі як 10 або 5), рідше використовувані блоки повинні бути захищені більш повільними, але ємними схемами RAID (наприклад, 6). |
| 24 | Переміщення даних між СЗД (за наявністю ліцензії) | Повинні підтримуватись технології переміщення логічних томів між СЗД, підключених до мережі зберігання SAN, без використання додаткового зовнішнього ПЗ або зовнішніх пристроїв віртуалізації. Міграція не повинна впливати (переривати) на доступ до даних. |
| 25 | Переміщення даних на зовнішні носії (за наявністю ліцензії) | Повинна підтримуватися можливість експорту логічних томів на зовнішні носії для перенесення даних і початкової синхронізації на іншому майданчику. |
| 26 | Управління доступом серверів | На рівні СЗД повинна підтримуватися технологія розділення доступу серверів до дискових ресурсів (логічним томам), LUN masking. Має підтримуватися підключення до 500 серверів до однієї СЗД. |
| 27 | Управління доступом по множинним шляхам | СЗД повинна підтримувати не менше двох незалежних шляхів підключення дискового масиву до серверів, повинна бути можливість використовувати ПЗ керування множинним доступом (MPIO) як вбудоване в операційні системи, так і доступне від виробника СЗД. |
| 28 | Віртуалізація фізичних портів вводу-виводу | Повинна бути реалізована технологія віртуалізації фізичних інтерфейсів (FC, iSCSI), таким чином, щоб парні порти на різних контролерах мали можливість емулювати адреси один-одного (підтримували режим NPIV). |
| 29 | Управління СЗД | Повинен бути доступний функціонал управління СЗД з єдиної консолі управління, повинна бути можливість використовувати як графічний інтерфейс (GUI), так і командний рядок (CLI). СЗД повинна підтримувати можливість аунтентіфікаціі адміністраторів за допомогою AD (Active Directory) / LDAP для доступу до інтерфейсу керування СЗД. ПЗ керування СЗД повинно мати можливість моніторингу продуктивності, розсилки попереджень про збої, збору статистики про використання дискового простору, повинна підтримувати протокол управління SNMP версій 1, 2с, віддалене підключення і відправку повідомлень про стан СЗД у службу сервісної підтримки виробника. |
| 30 | Підтримувані операційні системи | СЗД повинна підтримувати підключення серверів з наступними операційними системами: Microsoft Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, 2012 VMware 3.5, 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, 5.5 Red Hat Linux (32/64) SuSE SLES (32/64) HP-UX 11i, v.2, 3 IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1, 7.1 Solaris 9, 10, 11 Apple Mac OS 10.5.4 – 10.8.2 OpenVMS 8.3 Novell Netware 6.5 |
| 31 | Підтримка гіпервізорів | Повинні підтримуватись наступні технології по перенесенню завдань управління та обробки даних з рівня гіпервізору на рівень СЗД: - Для Microsoft Hyper-V: Прискорення дискових операцій (Offloaded Data Transfers (ODX)), повернення дискової ємності в загальний пул ресурсів при видаленні даних (TRIM/UNMAP) Для VMware: Прискорення дискових операцій, автоматичне занулення виділеного простору, збільшення конкурентного доступу до одного логічного тому (VAAI), Управління виділенням дискового простору при створенні віртуальних машин з інтерфейсу гіпервізора (VASA) |
| 32 | Електроживлення | Кожен контролер і дискові полиці повинні мати незалежні, дубльовані джерела живлення і вентилятори. |
| 33 | Напруга | 100 – 240 В, однофазна |
| 34 | Частота | 47-63 Гц |
| 35 | Гарантія | Не менше 5 (п’яти) років від Виробника обладнання з відновленням працездатності на умовах ProSupport 4hr Next Business Day On-Site Service (відновлення працездатності протягом 4-х годин після звернення до авторизованого сервіс –центру на місці експлуатації ) .Надання доступних модифікацій нового системного ПЗ (firmware). |

- Модернізація комутаторів Brocade 300, FC 8Гб/с – 2 од.

| № | Характеристика | Вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Збільшення кількості портів | 8 модулів FC 8Гб/с с ліцензійним ключем. |
| 2 | Розширення функціоналу комутатора | Ліцензії Full Fabric Upgrade, ISL Trunking |

- Комутаційний з’єднувач для серверів.

Cable, SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax Direct Attach Cable 	-   4 комплекти.

- Оперативна пам’ять для серверів PowerEdge R815 Rack Server  DDR3  16GB -  64 од.

| № | Характеристика | Вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ємність | 16 GB |
| 2 | Тип оперативної пам'яті | DDR3L SDRAM - DIMM 240-pin |
| 3 | Перевірка цілісності даних | ECC |
| 4 | Швидкість | 1600 MHz ( PC3-12800 ) |
| 5 | Опції | Dual rank, Low Voltage , registered |
| 6 | Сумісність | Dell PowerEdge R815 |

- Модульне шасi  - 1 од.

| № | Характеристика | Вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форм фактор | Для встановлення в 19” стійку. |
| 2 | Висота | Не більше 10U |
| 3 | Відсіки для серверів | Можливість встановлення в шасі до 32 двопроцесорних блейд-серверів. |
| 4 | Система охолодження | • Можливість встановлення вентиляторів резервуванням не гірше ніж N+1 |
|  |  | • Функція «гарячої» заміни. |
|  |  | • Повинні бути встановлені всі вентилятори. |
|  |  | • Система охолодження повинна забезпечувати повнофункціональну (без зменшення продуктивності) роботу максимальної кількості серверних і комутаційних модулів при відключенні (виходу з ладу) як мінімум одного вентилятора. |
| 5 | Блоки живлення | • Можливість встановлення блоків живлення з гарячою заміною з можливістю резервування 3+3, потужністю не менше 2700W. • Можливість підключення різних фаз живлення, у разі зникнення однієї з фаз, система повинна продовжувати працювати без втрати продуктивності. • Повинні бути встановлені всі блоки живлення. • Система електроживлення повинна мати можливості обмеження споживання електроенергії шасі та групою серверів з динамічним автоматичним перерозподілом споживання між серверами. |
| 6 | Засоби локального керування блейд-системою | • Не менше ніж 2 (два) модуля керування з підтримкою KVM стандарту (фізичного). • Наявність не менш ніж 1 (одного) Порта USB, з можливістю його використання кожним сервером, що встановлене в шасі • Безпосередній доступ до модулів керування кожного з обчислювальних модулів. |
| 7 | Засоби віддаленого керування блейд-системою | • Не менш 2 (два) модуля керування, з можливістю «гарячої» заміни, підключення консолі керування через окремий порт Ethernet. • Незалежна від стану ОС текстова та графічна консоль, віртуальний оптичний дисковод та FDD. • Підтримка скриптів для автоматизацii оновлень ПЗ. • Підтримка SSL для захищеного з’єднання з сервером. • Можливість налаштування прав доступу для адміністратора. • Моніторинг роботи обчислювальних модулів, вентиляторів, блоків живлення, температури, індикаторів та пристроїв з «гарячою заміною». • Відображення стану компонентів на локальному дисплеї шасі. • Інтеграція з Active Directory та можливість налаштування прав доступу для адміністратора. • Можливість підключення віддалених дискових ресурсів, як власних до сервера:дисковод, CD/DVD або ISO-образ, USB-флеш, підтримка підключення віддаленого образу диска напряму (без використання станції керування) до сервера через командну текстову консоль, можливість представлення дискового каталогу станції керування як носія сервера. |
| 8 | Модулі комутації | • Можливість встановлення до 6-и комутаційних модулів з гарячою заміною. • Комутаційні відсіки мають бути пристосованими до встановлення модулів 10Gb/s та 1Gb/s Ethernet, 8Gb/s та 16Gb/s FC та Infiniband. |
| 9 | Модуль комутації локальної мережі | Наявність не менше двох відмовостійких комутаторів, кожен з яких повинен мати: • не менше 32 внутрішніх інтерфейсів зі швидкістю не менше 10Gb/s для приєднання до обчислювальних модулів. • не менше 4 зовнішніх портів 10Gb/s SFP+, з кабелями Passive Copper Direct Attach Twinax довжиною 3 метри • не менше 2 зовнішніх портів, що забезпечують швидкість передачі даних не менше 40 Gb/s для стекування з необхідним кабелем QSFP+ to QSFP+, 40GbE Passive Copper Direct Attach. • можливість встановлення в комутатори модулів 40GbE QSFP+, 10GBASE-T та FC8 • Підтримка протоколів PFC, ETC, DCBx, iSCSI |
| 10 | Модуль комутації мережі збереження даних | Наявність не менш двох відмовостійких оптичних FС комутаторів, кожен з яких повинен мати: • не менше 16 внутрішніх інтерфейсів зі швидкістю не менше 8Gb/s для приєднання до обчислювальних модулів. • Не менше 8 зовнішніх інтерфейсів, що забезпечують швидкість передачі даних не менше 8Gb/s. • не менш ніж 2 (два) трансивери 8Gb/s LWL 10KM SFP+ • Обов’язкова наявність всіх ліцензій для використання Adaptive Networking, ISL Trunking, Fabric Watch, and Advanced Performance Monitoring |
| 11 | Програмне забезпечення вiртуалiзацiї портів | ПЗ повинно дозволяти автоматичне переконфiгурування iдентифiкаторiв (MAC-адрес та WWN-адрес) на інший сервер або сервери, які знаходяться в резерві (в рамках серверів які будуть встановлені в шасі). |
| 12 | Комплектація | Комплект кріплення для монтажу у шафу, кількість кабелів для піключення всіх комутаційних модулів до відповідного обладнання. Обов'язково сумісність із усім обладнанням центрів обробки даних, яке пропонується |
| 13 | Сервіс | Не гірше: сервіс «відновлення працездатності наступного робочого дня на території Замовника» на всі компоненти. - надання безкоштовного номера телефону сервісної підтримки - надання електронної адреси сервісної підтримки |
| 14 | Термін гарантії на обладнання | Не менше 5 (п’яти) років від виробника обладнання включаючи роботи та запчастини. Дистанційна підтримка. Можливість подовження гарантії на строк не менш ніж до 7-ми (семи) років від виробника. |

- Блейд-сервер - 4 од.

| № | Характеристика | Вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форм-фактор | Лезо для встановлення в шасі (п.7) |
| 2 | Процесори | Повинні бути встановлені 2 (два) не менш ніж 14-ядерних процесора: • Робоча частота не менше ніж 2.0GHz. • Не менше 35MB кеш-пам’ять. • Не менше 28 програмних потоків кожен. |
| 3 | Оперативна пам'ять | • Не менше 512GB пам’яті DDR4 з технологією ECC, 2133MT/s • Можливість розширення не менш ніж до 768GB |
| 4 | Контролер SD карт | Наявність двох відмовостійких модулів (для резервування) для встановлення двох SD карт не менш ніж 16GB кожна для завантаження сервера. |
| 5 | Контролер внутрішніх дисків | Не менше: два канали SAS або SSD Підтримка RAID рівнів 0,1 |
| 6 | Жорсткі диски | Не менше 200GB SSD з інтерфейсом 6 Gb/s SATA Mix Use MLC, hot-plug |
| 7 | Мережні картки | • Не менше 4 (чотирьох) Ethernet-портів 10Gb/s SFP+, підтримка VMDq (до 256 VMDq VMs), SR-IOV, Virtual Ethernet Bridge, Flexible Port Partitioning, VXLAN, NVGRE, GENEVE Offload. |
| 8 | Адаптер мережі зберігання даних | • Не менше двох FC портів зі швидкістю передачі даних не менше 8Gb/s |
| 9 | Система живлення | Від системи живлення шасі |
| 10 | Система охолодження | Від системи охолодження шасі |
| 11 | Система віддаленого керування | • Незалежна вiд стану ОС текстова та графічна консоль, віртуальний оптичний диск. • Підтримка скриптів для автоматизації оновлень ПЗ. • Підтримка SSL для захищеного з’єднання з сервером. • Підтримка Active Directory, LDAP, двофакторної аутентифікації |
| 12 | Сумісність з операційними системами | Повинен бути наданий відповідний сертифікат або фрагмент Списку сумісності обладнання під власною торговою маркою (сертифікація лише платформи не прийнятна) для: Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows® HPC Server 2008 Novell® SUSE® Linux Enterprise Server Red Hat® Enterprise Linux VMware® ESX® |
| 13 | Сервіс | Не гірше: сервіс «відновлення працездатності наступного робочого дня на території Замовника» на всі компоненти. - надання безкоштовного номера телефону сервісної підтримки - надання електронної адреси сервісної підтримки |
| 14 | Термін гарантії на обладнання | Не менше 5 (п’яти) років від виробника обладнання включаючи роботи та запчастини. Дистанційна підтримка. Можливість подовження гарантії на строк не менш ніж до 7-ми (семи) років від виробника. |

- Батарейні блоки до джерел безперебійного живлення - 416 од.

| № | Характеристика | Назва продукту (або еквівалент) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Акумуляторна батарея | ВВ Battery серія ВР напругою 12В 7,2 А/год |

- Програмне забезпечення віртуалізації (з пусконаладкою) 8 од.

| № | Характеристика | Вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизація ЦОД на основі політик з випереджуючим управлінням процесами, технічна підтримка від виробника на 3 роки | VPP L4 VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus for 1 processor |

Ліцензія на ПЗ віртуалізації має давати можливість додавання 4 двопроцессорних серверів до існуючої системи керування віртуалізованною інфраструктурою на базі VMware vCenter та має включати підтримку не менш ніж 14 обчислювальних ядер (з підтримкою HyperThreading) на сокет;

Ліцензія має надавати можливість виділення 8 ядер до віртуальної машини;

Ліцензія має надавати можливість побудови високодоступного кластеру (HA);

Ліцензія має надавати можливість динамічного балансування навантаження та вузли кластеру шляхом переміщення віртуальних машин в автоматичному режимі (DRS) ;

Ліцензія має надавати можливість розгортання 4 вузлового кластеру, на базі серверів з 2 процесорами по 14 ядер кожен (з підтримкою HyperThreading);

Ліцензія має надавати можливість моніторингу стану віртуальної інфраструктури, проводити автоматичний аналіз стану «здоров’я» та звітувати;

Система проактивного моніторингу має інтегруватися з системою управління віртуалізованної інфраструктури VMware vCenter;

Загальні вимоги з налагодження комплексу:

Учасник повинен провести інсталяцію всього зазначеного вище обладнання та програмного забезпечення на території Замовника, включаючи зварювання всіх необхідних оптичних з'єднань та провести пуско-налагоджувальні роботи цілісного апаратного комплексу.

Додаткові вимоги:

Все обладнання повинно бути виготовлено за стандартами  ІSO 9001, ISO 14001.

З метою забезпечення повної сумісності обладнання, що постачається: системи збереження даних (пункти 1-2 та 6-7) повинні бути від одного виробника.

У складі своєї пропозиції Учасник має надати оригінал авторизаційного листа від виробника (або офіційного представництва в Україні)  обладнання зазначеного в пунктах 1, 2 та 6, 7 цього технічного завдання, про підтвердження повноважень Учасника на постачання такого обладнання, його подальше технічне обслуговування Учасником, та збереження гарантійних зобов’язань. У листі має бути посилання на номер оголошення даної процедури закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу «Державні закупівлі», перелік запропонованого обладнання, відповідність технічних параметрів обладнання вимогам Замовника, зазначення терміну гарантійної підтримки безпосередньо виробником.

Учасник в своїй пропозиції повинен вказати назву Виробника та конкретну модель запропонованого обладнання.

лот №2 - системи віддаленого доступу та центру комутації мереж

- Міжмережний екран (ASA5545-FPWR-K9 або еквівалент) – 1 од.

| № | Назва параметру | Вимоги | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Функціональне призначення | Впровадження технічного захисту засобами захисту від сучасних мережевих загроз (Next Generation Firewall, NGFW) інформації в ІТС відповідно до політики кібернетичної безпеки (що має бути застосована на NGFW) із забезпеченням розширення функціональних можливостей системи (захисту) при невід’ємному застосуванні технік зниження ризиків реалізації загроз коректному функціонуванню ІТС за рахунок виявлення та блокування сучасних мережевих загроз. | Обов’язково |
|  |  | Забезпечувати захист ІТС від: НСД шляхом формування, виконання та контролю політики кібернетичної безпеки щодо мережевого доступу; загроз пов’язаних з наданням користувачам ІТС не персоніфікованого доступу до ресурсів ІТС; загроз реалізації ризиків кібернетичної безпеки щодо порушення політики мережевого доступу; загроз впливу оператора системи на стан захищеності системи; сучасних мережевих загроз, в тому числі загроз “нульового дня”; загроз, що потребують ретроспективного аналізу поведінки. Забезпечувати захист ІТС шляхом застосування наступних технік: приховування за NAT/PAT внутрішньої топології мережі з наданням часткового доступу до внутрішніх мережевих ресурсів; впровадження зон доступу (DMZ) для полегшення моніторингу та керування доступом; застосування контролю сесій для автоматичного відкриття мережевих ресурсів для доступу зворотнього трафіку від авторизованого джерела (stateful); впровадження іменного/персоніфікованого доступу за обліковими даними активного каталогу (MS AD), за групами пристроїв зовнішньої системи обліку та іншими параметрами зовнішніх RADIUS/TACACS+ серверів; можливість впровадження автентифікації користувачів з використанням одноразових паролів; впровадження моделі рольового доступу (RBAC) та моделі рольового управління відповідною політикою кібернетичної безпеки; можливість застосування контролю доступу за мітками безпеки (SGT), що встановлені на мережевому обладнанні доступу (МОД) за результатами авторизації проходження трафіку від авторизованих джерел, та які можуть буті розповсюджені по проводовій або безпроводовій мережам; застосування сегментації доступу до інформаційних ресурсів ІТС (віртуальний контекст NGFW, VLAN, DMZ, ACL, SGT-ACL, QoS). Забезпечення впровадження інспекції трафіку для аналізу та нормалізації коректності роботи мережевих протоколів, а також виявлення потреби та впровадження заміни полів заголовків пакетів для проходження NAT ( в тому числі для SIP). Забезпечення впровадження в ІТС точки безпосереднього контролю політик кібернетичної безпеки щодо інформаційних потоків IPv4/IPv6 між сегментами мережі ІТС. Забезпечення можливості експорт-агрегованої інформації про потоки (NetFlow), що проходять через NAT до зовнішніх систем аналізу. Забезпечення збору інформації по протоколу SNMP v1, 2, 3. | Обов’язково |
|  | Архітектура | Програмно-апаратний комплекс (ПАК) у складі пристрою обробки трафіку, програмного забезпечення, відповідних ліцензій та засобів взаємодії з підсистемою моніторингу та управління засобами кібернетичної безпеки (обов’язково фізично відокремленої), збору журнальної інформації та формування звітності. | Обов’язково |
|  | Фізичні характеристики | Наявність пристроїв обробки трафіку з характеристиками, не гірше: форм-фактор пристроїв обробки трафіку не вище ніж 1 монтажна одиниця (1 rackunit); кількість слотів розширення не менш ніж 1; блок живлення від промислової мережі 220В/50Гц; зовнішній порт USB не менше ніж 2 (v2.0); накопичувачі не менше ніж один твердотільній накопичувач (SSD) ємністю не менш ніж 120 ГБ; пам’ять не менше ніж 8 ГБ оперативної пам’яті та не менше ніж 8 ГБ flash пам’яті; кількість портів LAN/WAN: не менше ніж 8 портів 10/100/1000 Мбіт/с, Ethernet; можливість розширення додатково ще не менше ніж 6-ма портами 10/100/1000 Мбіт/с, Ethernet або SFP; порт керування – окремий, не менше ніж 1 порт 10/100/1000 Мбіт/с, Ethernet; режим роботи в мережі: L3 firewall; L2 firewall; virtual firewall context; підтримка одночасної робота віртуальних контекстів в L2 та L3 на одному пристрої; підтримка віртуалізації: не менше ніж 2 віртуальних міжмережевих екрана з контролем ресурсів, що виділяються, та власним керуванням; підтримка не менше ніж 50 таких віртуальних міжмережевих екранів. | Обов’язково |
|  | Сервіси мережевого захисту | Класичний міжмережевий екран - stateful firewall. Міжмережевий екран з функціями ідентифікації: автентифікація користувачів в активному каталозі (MS AD агент); можливість формування та виконання політики доступу по групам користувачів з різних каталогів (MS AD, multiforest AD чи LDAP); можливість формування та виконання політики доступу по групам пристроїв. VPN-концентратор: з підтримкою IPSEC, SSL VPN, TLS та безпечної веб-консолі керування; підтримка автоматичного розповсюдження сертифікатів користувачам з використанням протоколу SCEP. Інспекція на прикладному рівні: Application Layer Gateway SIP (ALG) в тому числі через TLS-proxy; інспекція корректності роботи (IPv4 опції; DNS over UDP, HTTP FTP, H.323/H.225); інспекція GTP при додаванні відповідної ліцензії. Функції захисту від DDoS атак. Виявлення та класифікація мережевого трафіку додатків прикладного рівня (Application firewall). Можливість розширення за допомогою придбання додаткових ліцензій розширеного функціоналу «Захист від мережевих атак»: statefull DPI на рівнях 3–7 моделі OSI; виявлення спроб НСД в режимі реального часу; попередження спроб НСД в режимі реального часу шляхом блокування або завершення небажаних мережевих сесій; вбудовані сигнатури IPS довічної дії; протидія технікам обходу захисту; підписка на оновлення сигнатур (IPS) та отримання динамічного автоматичного сповіщення про джерела глобальних атак (SIO). Можливість розширення за допомогою придбання додаткових ліцензій розширеного функціоналу «URL-фільтрація»: не менш ніж 50 категорій; можливість перенаправити http(s) трафік до зовнішнього сервісу багаторівневої фільтрації з автоматичним балансуванням навантаження; Можливість розширення за допомогою придбання додаткових ліцензій розширеного функціоналу «Захист від злоякісного ПЗ»: з можливістю ретроспективного аналізу, пошуку та відображення шляхів розповсюдження. Продуктивність: ідеальні умови, однотипний трафік: не менше ніж 3 Гбіт/с для сервісу міжмережевого екрану; мультипротокольний трафік (обов’язково включаючи наступні: HTTP, SMTP, FTP, IMAPv4, BitTorrent, and DNS): не менше ніж 1.5 Гбіт/с для сервісу міжмережевого екрану; ідеальні умови, однотипний трафік: не менше ніж 900 Мбіт/с (для сервісу захисту від мережевих атак з глибоким аналізом контенту пакетів (IPS)); режим без втрат, для типового HTTP-трафіку, середній розмір пакетів 400–500 байт: не менше 350 Мбіт/с (для сервісу захисту від мережевих атак з глибоким аналізом контенту пакетів (IPS)); не менше ніж 400 Mбіт/с для сервісу IPSec VPN (3DES/AES); не менше ніж 2500 IPSecVPN підключень; не менше ніж 750 000 з’єднань для сервісу міжмережевого екрану (TCP), збільшення цього значення при формуванні кластеру; Функціональні принципи побудови архітектури захисту пристроїв обробки трафіку: архітектура повинна передбачати відсутність на апаратних платформах пристроїв обробки трафіку сервісів, що можуть вплинути на роботу основного функціоналу, використовуючи ресурси на обчислювально-обтяжливі процеси, зокрема: анти-спам (Antispam); система запобігання витокам інформації (DLP) з обмеженнями до вільного розповсюдження; сервіси оптимізації WAN трафіку. Маршрутизація: протокол маршрутизації OSPF, EIGRP, BGP; Remotely Triggered Black Hole (RTBH) для безпеки Border Gateway Protocol (BGP); Non Stop Forwarding (NSF) в режимі відмовостійкості (HA) при виході одного з пристроїв пари з ладу. Сервіси – IPv4, IPv6 та Ethernet: статична трансляція мережевих адрес (Static NAT); динамічна трансляція мережевих адрес (Dynamic NAT); трансляція адрес портів (PAT); протокол перенаправлення трафіку у реальному часі на пристрої кешування (CacheEngines); Layer 2 TunnelingProtocol (L2TP). Багатоадресні розсилки: IGMP, PIM-SM, Bidirectional PIM. Агрегація інтерфейсів: агрегувати не менше 5 портів в одну логічну групу. Моніторинг та керування: підтримка протоколів RADIUS, TACACS або TACACS+, LDAP, Kerberos, систем One-TimePassword; підтримка цифрових сертифікатів; автентифікація та авторизація користувачів по протоколам HTTP, HTTPS, FTP, SSH v2; протокол SNMP версії 1, 2, 3; забезпечення різних рівнів доступу до пристрою; протокол збору агрегованої інформації про IP-потоки (source та destination IP-адреси, порти TCP/UDP) (NetFlow, NSEL); керування за допомогою CLI, HTTP, HTTPS. | Обов’язково |
|  | Додаткове ПЗ | Забезпечити безстрокове ліцензування для підключення до 1000 VPN клієнтів з наступним функціоналом: VPN функціонал для PC та мобільних платформ IEEE 802.1X Windows суплікант Забезпечити не менше ніж трирічне ліцензування для підключення до 500 VPN клієнтів з наступним функціоналом: Забезпечення підключення по VPN без використання клієнтського програмного забезпечення (clientless browser-based VPN) Забезпечення перевірки робочої станції, що підключається по VPN на відповідність вимогам політик безпеки (compliance and posture) Використання протоколів криптографічного захисту нового покоління RFC 6379 (Next-generation encryption, Suite B) | Обов’язково |
|  | Вимоги щодо відповідності міжмережевого екрану вимогам НД ТЗІ. | Наявність на засіб завіреної копії експертного висновку Держспецзв’язку України щодо виконання вимог технічного захисту інформації, не нижчий ніж: КА-2, ЦА-1, ЦО-2, ДР-1, ДВ-1, ДС-2, НР-1, HИ-1, HИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99. | Обов’язково |
|  | Гарантійне обслуговування | Надання трирічної гарантії на заміну обладнання та окремих технічних складових не пізніше наступного робочого дня з моменту повідомлення про несправність, а також наявність права на оновлення програмного забезпечення обладнання у період терміну гарантійного обслуговування. | Обов’язково |

- Комутатори (WS-C3650-48TD-S або еквівалент)  – 6 од.

| № | Назва параметру | Вимоги | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Корпус | Не вищий 1 монтажні одиниці (1U rackmount). | Обов’язково |
|  | Інтерфейси | не менше 48 портів 10/100/1000 BASE-T Ethernet RJ-45; не менше 2 портів 10GbE SFP+. | Обов’язково |
|  | Кріплення | Встановлення у стандартні 19” монтажні шафи. | Обов’язково |
|  | Архітектура | Фіксована. | Обов’язково |
|  | Продуктивність комутаційної шини | Підтримка 100%-ого навантаження на всі порти; не менше ніж 175 Gbps продуктивність комутації; має дозволяти фізичне з’єднання аналогічних комутаторів до 9-ти штук на швидкості до 150 Гбіт/с через виділені порти, не менше ніж 100 000 000 пакетів у секунду. | Обов’язково |
|  | Розмір таблиці МАС-адрес | Не менш ніж 30000 МАС-адрес. | Обов’язково |
|  | Підтримка мережевих протоколів та стандартів | IEEE 802.1Q тегування VLAN для транкових з’єднань; IEEE 802.1D специфікація STP (Spanning-Tree Protocol); IEEE 802.1s специфікація MSTP (Multiple STP); IEEE 802.1w специфікація RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol); Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+); Flex link. | Обов’язково |
|  | Агрегація каналів | Можливість об’єднання кількох фізичних з’єднань в одне логічне з’єднання. | Обов’язково |
|  | Безпека доступу до комутатора | Наявність різних рівнів доступу для різних категорій адміністраторів, а також можливість їх автентифікації на RADIUS сервері, підтримка SSH та SNMP. | Обов’язково |
|  | Функції захисту | Фільтрування трафіку на основі заголовків 2,3,4-го рівнів моделі OSI; функції захисту протоколу STP; підтримка PVLAN (Private VLAN); функції захисту від переповнення CAM таблиці; захист від підміни IP-адреси; підтримка функції перевірки достовірності ARP пакетів; VACL (списки контролю доступу на основі VLAN). | Обов’язково |
|  | Копіювання трафіку | Можливість копіювання трафіку з одного порту на другий порт для моніторингу у межах пристрою або на іншому комутаторі. | Обов’язково |
|  | Керування | SSH, telnet , SNMP v3, RMON; підтримка протоколу збору інформації другого рівня моделі OSI про сусіднє мережеве обладнання; обладнання повинно мати можливість керування через графічний інтерфейс. | Обов’язково |
|  | QoS функції | Підтримка 802.1р CoS та DSCP; підтримка автоматичної настойки QoS; підтримка не менше 7 черг на порт. | Обов’язково |
|  | Маршрутизація | Підтримка статичної маршрутизації та протоколів RIPv1, RIPv2, RIPng; можливість оновлення програмного забезпечення для підтримки протоколів OSPF, EIGRP, BGPv4 у випадку необхідності; підтримка Jumbo frame (розмір пакету 9198 байт); | Обов’язково |
|  | Підтримка VLAN | Не менше 1000 активних VLAN; не менше 4000 VLAN ID; підтримка приватних Private VLAN; | Обов’язково |
|  | Відмовостійкість | Підтримка протоколів відмовостійкості шлюзу. Протоколи відмовостійкості повинні працювати у режимах active/active або active/standby. Наявність не менш ніж двох блоків живлення. | Обов’язково |
| 17. | Гарантійне обслуговування та сервісна підтримка | Надання трирічної гарантії на заміну обладнання та окремих технічних складових не пізніше наступного робочого дня з моменту повідомлення про несправність, а також наявність права на оновлення програмного забезпечення обладнання у період терміну гарантійного обслуговування. | Обов’язково |

- Комутатори (WS-C2960X-48TS-L або еквівалент)  – 16 од.

| № | Назва параметру | Вимоги | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Інтерфейси | - не менше ніж 48 портів 10/100/1000 BaseT; - не менше ніж 4 1G SFP порти. | Обов’язково |
|  | Кріплення | Встановлення у стандартні 19” монтажні шафи | Обов’язково |
|  | Архітектура | Фіксована Можливість об’єднання в стек до 8 комутаторів на швидкості 80 Гбіт/с (при наявності додаткового стекового модулю) | Обов’язково |
|  | Продуктивність комутаційної шини | Комутаційної матриці не менш ніж 200 Гбіт/с. Швидкість комутації не менш ніж 100 Мпак/с | Обов’язково |
|  | Кількість VLAN | - Не менш ніж 1000 активних VLAN. | Обов’язково |
|  | Агрегація каналів | Можливість об'єднання до 8 фізичних з'єднань в одне логічне з'єднання за технологіями: LACP (802.3 ad) | Обов’язково |
|  | Підтримка мережених стандартів | - IEEE 802.1Q тегування VLAN для транкових з’єднань; - IEEE 802.1D специфікація STP (Spanning-Tree Protocol); - IEEE 802.1p CoS (class-of-service); - IEEE 802.1w специфікація RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol). | Обов’язково |
|  | Безпека доступу до комутатору | Наявність різних рівнів доступу до різних категорій адміністраторів, а також їх автентифікацію на серверах RADIUS, підтримка SSH и SNMPv3 | Обов’язково |
|  | Функції захисту | - Фільтрування трафіку на основі заголовків 2,3,4-го рівнів; - DHCP Snooping; - Функції захисту протоколу STP; - - Функції захисту від переповнення CAM таблиці; - Unicast MAC Filtering; - DHCP snooping - Dynamic ARP Inspection - MAC-limiting - Списки керування доступом - Забезпечення ізоляції портів у рамках одного VLAN | Обов’язково |
|  | Керування | - SSH, telnet , SNMP v3, RMON; - Підтримка протоколу для розповсюдження інформації другого рівня про VLAN; - Підтримка протоколу збору інформації другого рівня про підключене мережеве обладнання; - Можливість налаштування через Web-інтерфейс та існуючу систему управління. | Обов’язково |
|  | Гарантійне обслуговування та сервісна підтримка | Надання трирічної гарантії на заміну обладнання та окремих технічних складових не пізніше наступного робочого дня з моменту повідомлення про несправність, а також наявність права на оновлення програмного забезпечення обладнання у період терміну гарантійного обслуговування. | Обов’язково |

- Модуль керування (VS-S2T-10G= або еквівалент) – 1 од.

| № | Назва параметру | Вимоги | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сумісність | До існуючого комутатора Cisco Catalyst 6509E. Модуль повинен бути новітнім, не заявлений до зняття з виробництва | Обов’язково |
|  | Інтерфейси | Не менш ніж: 3 x GE SFP Ports 2 x 10G X2 Ports 1 x 10/100/1000 Порт керування | Обов’язково |
|  | Продуктивність | До 80 Гб/с на кожен слот шассі за умови підтримки такої швидкості модулями, що встановлені. Маршрутизація IPv4 – апаратна до 720 Mpps Маршрутизація IPv6 – апаратна до 390 Mpps | Обов’язково |
|  | Масштабованість | Підтримка: VLAN до 4000 VPLS апаратна до 390 Mpps GRE апаратна до 390 Mpps MAC таблиця до 128 000 Таблиця маршрутів: IPv4 до 256 000 IPv6 до 128 000 | Обов’язково |
|  | Безпека | Підтримка Port security IEEE 802.1x Списки доступу на порт, на VLAN, на маршрут Записів списку доступу до 64 000 Private VLAN MAC ACLs on IP | Обов’язково |
|  | Пам’ять | Flash 1GB DRAM 2 GB з можливістю розширення | Обов’язково |

- Модуль портів 10GB (WS-X6816-10G-2T= або еквівалент)  – 1 од.

| № | Назва параметру | Вимоги | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сумісність | До існуючого комутатора Cisco Catalyst 6509E, з модулем керування який пропонується вище Модуль повинен бути новітнім, не заявлений до зняття з виробництва | Обов’язково |
|  | Інтерфейси | Не менш ніж: 16 x 10G X2 Ports До комутаційної фабрики 2 x 20 Gbps | Обов’язково |
|  | Підтримка протоколів | IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ak, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3an | Обов’язково |
|  | Пам’ять | DRAM 1 GB з можливістю розширення | Обов’язково |

- Модуль портів 48 портів 10/100/1000 Base T (WS-X6848-TX-2T= або еквівалент) – 1 од.

| № | Назва параметру | Вимоги | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сумісність | До існуючого комутатора Cisco Catalyst 6509E, з модулем керування який пропонується вище. Модуль повинен бути новітнім, не заявлений до зняття з виробництва | Обов’язково |
|  | Інтерфейси | Не менш ніж: 48 x 10/100/1000 Base T До комутаційної фабрики 2 x 20 Gbps | Обов’язково |
|  | Підтримка протоколів | IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, | Обов’язково |
|  | Пам’ять | DRAM 1 GB з можливістю розширення | Обов’язково |

- Конвертер X2 до SFP+ (CVR-X2-SFP10G= або еквівалент) – 16 од.

| № | Назва параметру | Вимоги | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Швидкість підключення | 10 Гбіт/с | Обов’язково |
|  | Інтерфейси | X2 для встановлення до модулю 10GB X2 (WS-X6816-10G-2T=) SFP+ для встановлення відповідних оптичних трансиверів (SFP-xxx) | Обов’язково |
|  | Вимоги до виробника | Виробник модулю повинен мати сертифікат про сумісність з обладнанням Cisco, який повинен бути підтверджений українським офісом Cisco, або має бути виробленим тим виробником мереженого обладнання, в якому він буде використовуватись (Cisco) | Обов’язково |

- Оптичні модулі SFP  (SFP-10G-SR =або еквівалент) – 6 од.

| № | Назва параметру | Вимоги | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Швидкість підключення | 10 Гбіт/с | Обов’язково |
|  | Оптичні характеристики | Повинен працювати у вікні прозорості (850 нм) | Обов’язково |
|  | Відстань | До 300 метрів за умові використання кабелю OM3 | Обов’язково |
|  | Вимоги до виробника | Виробник модулю повинен мати сертифікат про сумісність з обладнанням Cisco, який повинен бути підтверджений українським офісом Cisco, або має бути виробленим тим виробником мереженого обладнання, в якому він буде використовуватись (Cisco) | Обов’язково |

- Оптичні модулі SFP  (SFP-10G-LR= або еквівалент)  – 14 од.

| № | Назва параметру | Вимоги | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Швидкість підключення | 10 Гбіт/с | Обов’язково |
|  | Оптичні характеристики | Повинен працювати у вікні прозорості (1310 нм) | Обов’язково |
|  | Відстань | До 10 кілометрів за умові використання кабелю G.652 | Обов’язково |
|  | Вимоги до виробника | Виробник модулю повинен мати сертифікат про сумісність з обладнанням Cisco, який повинен бути підтверджений українським офісом Cisco, або має бути виробленим тим виробником мереженого обладнання, в якому він буде використовуватись (Cisco) | Обов’язково |

- Оптичні модулі SFP  (GLC-SX-MMD= або еквівалент)  – 24 од.

| № | Назва параметру | Вимоги | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Швидкість підключення | 1 Гбіт/с | Обов’язково |
|  | Оптичні характеристики | Повинен працювати у вікні прозорості (850 нм) | Обов’язково |
|  | Відстань | До 500 метрів за умові використання кабелю OM3 | Обов’язково |
|  | Вимоги до виробника | Виробник модулю повинен мати сертифікат про сумісність з обладнанням Cisco, який повинен бути підтверджений українським офісом Cisco, або має бути виробленим тим виробником мереженого обладнання, в якому він буде використовуватись (Cisco) | Обов’язково |

- Оптичні модулі SFP  (GLC-LH-SMD= або еквівалент) – 8 од.

| № | Назва параметру | Вимоги | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Швидкість підключення | 1 Гбіт/с | Обов’язково |
|  | Оптичні характеристики | Повинен працювати у вікні прозорості (850 нм) | Обов’язково |
|  | Відстань | До 10 кілометрів за умові використання кабелю G.652 | Обов’язково |
|  | Вимоги до виробника | Виробник модулю повинен мати сертифікат про сумісність з обладнанням Cisco, який повинен бути підтверджений українським офісом Cisco, або має бути виробленим тим виробником мереженого обладнання, в якому він буде використовуватись (Cisco) | Обов’язково |

Загальні вимоги з налагодження МЕРЕЖНОГО ОБЛАДНАННЯ:

# Учасник повинен провести інсталяцію всього зазначеного вище обладнання й програмного забезпечення на території Замовника, та провести пуско-налагоджувальні роботи.

# Навчання фахівців:

# Пропозиція повинна включати вартість навчання від авторизованого центру двох фахівців для обслуговування VPN мереж курс рівня не нижче:

# Застосування системи мережної безпеки на базі Cisco IOS (версія 2.0) (IINS)

Впровадження віртуальних приватних мереж засобами Cisco ASA (версія 2.0) (VPN)

# Сервісна підтримка обладнання:

# Все обладнання та програмне забезпечення має забезпечуватись сервісною підтримкою (далі – сервіс) терміном – на 3 роки з моменту постачання.

# Рівень сервісу повинен бути не нижчий ніж 8х5хNBD. В межах сервісу повинна забезпечуватися заміна апаратного обладнання, що вийшло з ладу наступного робочого дня.

# Сервіс повинен забезпечувати доступ до онлайнового сервісного центру у режимі 8х5хNBD.

# Вимоги до стандартизації та сертифікації

# Все обладнання та програмне забезпечення повинно бути належним чином сертифіковане та офіційно ввезено на територію України.

ДОДАТКОВІ ВИМОГИ:

Учасник повинен надати лист від компанії-виробника (або офіційного представництва в Україні) щодо наявності у Учасника партнерських відносин з виробником обладнання та щодо авторизації Учасника на участь у даних торгах. У листі має бути посилання на номер оголошення даної процедури закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу «Державні закупівлі».

До всього обладнання висувається вимога конфігурації обладнання до потреб Замовника.

Учасник в своїй пропозиції повинен вказати назву Виробника та конкретні моделі запропонованого обладнання (повну назву та версію програмного забезпечення).

Додаток №2  до документації конкурсних торгів на закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до них.

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

м. Київ	                                                                                              «__» ________ 2015р.

Управління справами Верховної Ради України (далі - Замовник) в особі Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України - керуючого справами Кістіона Володимира Євсевійовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, і _________ (далі - Виконавець) в особі _______________, який(а) діє на підставі ______, з іншої сторони, далі разом - Сторони,  уклали цей договір про наступне (далі - Договір):

І. Предмет Договору

1.1. Виконавець зобов'язується поставити Замовнику товари вказані в пункті 1.2. Договору, а Замовник - прийняти і оплатити такі товари.

1.2. Найменування товарів: ___вказується назва предмета закупівлі___ - (далі товари).

1.4. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. Якість товарів

2.1. Виконавець повинен надати Замовнику товари, якість яких відповідає умовам цього Договору. Товари при передачі їх Замовнику перевіряються на відповідність специфікації та у разі невідповідності виправляються Виконавцем.

2.2. Не дозволяється постачати товари (або його компоненти), що були у використанні.

2.3. Всі товари обов`язково повинні мати оригінальну фабричну упаковку, яка не може бути ушкодженою, або заміненою на іншу аналогічну.

III. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору становить: ________,__грн. (ціна має включати всі необхідні податки, збори а також витрати на транспортування та монтаж).

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. На підставі підпункту 3 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України №117 від 23.04.2014 р. Замовник надає Виконавцю попередню оплату у розмірі 50% від суми договору. В разі непостачання Виконавцем товарів до закінчення граничного терміну передбаченого п. 5.1 цього Договору аванс має бути повернений Замовнику. Виконавець протягом 30 днів з дати отримання попередньої оплати надає звіт про її використання.

4.2. Остаточні розрахунки поставлені товари здійснюються Замовником протягом 10 робочих днів з моменту поставки товару. Моментом поставки вважається день передачі товару Замовникові та підписання Сторонами видаткової накладної.

4.3. Виконавець має надати Замовникові рахунок та накладну на оплату товару.

4.4. Розрахунки здійснюються у безготівковому вигляді за формою платіжного доручення.

4.5. Оплата за Товари здійснюється Замовником за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України.

V. Строки і порядок поставки товарів

5.1. Строк поставки товарів: листопад - грудень 2015р.  Граничний термін поставки товарів - до 15 грудня 2015р.

5.2. Місце поставки товарів: м. Київ.

5.3. Відвантаження обладнання протягом п’яти робочих днів з моменту отримання заявки на поставку обладнання від Замовника.

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накладною;

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк протягом 10 календарних днів;

6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати у разі неналежного оформлення документів: відсутність печатки, підписів тощо;

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Всі виявлені недоліки ліквідувати за власний рахунок протягом 3-х робочих днів;

6.3.3. Виконувати  доставку товарів та розвантажувальні роботи при постачанні товарів Замовнику за власний рахунок;

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані товари;

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

7.2. За порушення строків при постачанні товарів, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 % від вартості непоставлених товарів за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.

У разі порушення умов зобов'язання щодо якості поставлених товарів з Виконавця стягується штраф у розмірі 20 %  вартості неякісних товарів.

У разі неповернення передоплати у випадку передбаченому пунктом 4.1. цього Договору, Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня, від суми наданої Виконавцю передоплати за кожний день такого неповернення.

7.3. За порушення строків оплати за поставлені товари Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня, від суми заборгованості за кожний день прострочення.

Санкція за даний вид порушення вступає в силу в разі наявності відповідних бюджетних коштів на рахунках Державної казначейської служби України.

7.4. У випадку, якщо Виконавець не виконає своїх зобов'язань щодо поставки товарів, Замовник вправі вимагати відшкодування збитків в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

7.5. Сплата пені та/або штрафу не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за цим Договором у повному обсязі.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або  неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи,

які видаються відповідним компетентним органом.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. Строк дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до 31.12.2015 року.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 3 примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови

11.1. Будь-які зміни та доповнення до Договору оформляються додатковою угодою Сторін.

11.2. Якщо протягом строку дії цього Договору Сторони змінять свою назву, місцезнаходження, розрахункові реквізити або будуть реорганізовані, вони повинні негайно повідомити про це другу Сторону.

11.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.4. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов`язки за Договором іншій Стороні без письмової на те згоди другої Сторони.

11.5. Замовник - бюджетна неприбуткова установа. Виконавець  є ___________.

XII. Додатки до договору

12.1. До цього Договору додаються такі матеріали, які є його невід'ємною частиною:

12.1.1. Специфікація товарів (додаток 1).

XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

«ВИКОНАВЕЦЬ»                                                           «ЗАМОВНИК»

|  | Перший заступник Керівника Апарату Верховної Ради України - керуючий справами |
| --- | --- |
| ___________________ | _____________________ В.КІСТІОН |

М.П.							М.П.